UNIVERSITAS FIDELISSIMA KFT.

TŰZVÉDELI OKTATÁS

2014.augusztus 25.

- Tűzvédelmi felelősség: A cég tűzvédelméért generálisan az ügyvezető felel, de felelősségét megosztott hatáskörben átruházhatja az általa irányított dolgozókra. Minden munkavállaló felelős a munkaterületén a munkaköréhez tartozó tűzvédelmi szabályok betartásáért.

  - TŰZRIADÓ TERV

A kollégiumokban Tűzriadó Tervnek is lennie kell! Tartalmazza:

a) a tűzjelzés módját;

b) a tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendjét, a létesítmény elhagyásának módját;

c) a tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit (tűzvédelmi berendezés kezelése, tűzoltás és mentés, rendfenntartás, technológiai folyamat leállítása, áramtalanítás stb.);

d) a főbb veszélyforrások megnevezését (utalással a védekezési szabályokra);

e) a létesítmény helyszínrajzát, szükség szerint szintenkénti alaprajzait a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések (eszközök), központi elzárók (kapcsolók) és a vízszerzési helyek megjelölésével.

A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel gyakoroltatni és annak eredményét írásban rögzíteni kell.

A Tűzriadó Tervet állandóan hozzáférhető helyen kell tartani,

kollégiumokban a portán  el kell helyezni.

  - közösségi tereken szintenként legalább egy helyen  el kell helyezni az épület elhagyásának lehetőségét (menekülési útvonal) tartalmazó alaprajzot és annak szöveges leírását

Tűzvédelmi nyilvántartások és periódikus ellenőrzési feladatok:

      - tűzvédelmi szakvizsga nyilvántartás

      - tűzoltó készülék nyilvántartás-negyedévente kell vezetni

      - biztonsági világítás nyilvántartás-havonta kell vezetni

      - tűzjelző ellenőrzés-havonta és negyedévente

      - alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység iratai-folyamatos

A fenti iratok vezetése és az ellenőrzés végrehajtása A GYIK és a méntelep kivételével a gondnokok illetve műszaki karbantartás feladata.

Rendelkezésre álló tűzvédelmi eszközök, felszerelések:

tűzjelző berendezés, tűzoltó készülék, fali tűzcsap, hő és füstelvezető több épületben,tűzcsapok telken belül illetve közterületen ,oltóvíz tároló (Móvár)

Tűzvédelmi használat szabályok:

- a közlekedési folyosókon anyagtárolás, bútor elhelyezés tilos.

- az épületek előtti parkolási rend kialakításánál a tűzoltóság felvonulási lehetőségét biztosítani kell

- pincében és padláson gázpalackot, festéket, higítót, üzemanyagot tilos tárolni.

- nyílt láng használatát igénylő technológia- hegesztés, szabadban tűzrakás- alakalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül, csak műszaki igazgatóhelyettesi írásos engedéllyel szabad végezni

Tűzvédelmi hatóság: jelenleg a hatáskört a Katasztrófavédelem gyakorolja

Tűzoltást végző állami szerv: jelenleg a Katasztrófavédelem végzi

- telefonszámuk: 105 vagy 112----mind a kettő Győrben cseng, számukra a VUK, LUK…stb nem mond semmit-pontos utcanév és házszám megadása szükséges.